## Slide 1
初中物理测量仪器使用
刻度尺
测力计
秒 表
电压表
电流表
温度计
天 平
关于本软件
制作人
退出

## Slide 2
刻度尺
读数练习
使用规则
读数示范

## Slide 3
秒
表
读数练习
使用规则
读数示范

## Slide 4
温度计
读数练习
使用规则
读数示范
常见种类

## Slide 5
天
平
读数练习
使用规则
读数示范
分 类

## Slide 6
测力计
读数练习
使用规则
读数示范
各类实物

## Slide 7
电流表
读数练习
使用规则
读数示范
常见电流表

## Slide 8
电压表
读数练习
使用规则
读数示范
常见电压表

## Slide 9
1.读出上图红色物体的长度
返回
下一题
答 案

## Slide 10
1.该物体的长度为
返回前页
下一题
17.80cm

## Slide 11
2.读出上图红色物体的长度
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 12
2.该红色物体的长度是
12.75cm
返回前页
下一题

## Slide 13
3.读出上图红色物体的长度
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 14
3.该红色物体的长度是
3.60cm
返回前页
下一题

## Slide 15
4.读出上图红色物体的长度
返回
答 案
上一题

## Slide 16
4.该红色物体的长度是
8.60cm
返回前页

## Slide 17
待 测 物 体 的 长 度
可 以 看 作 由 以 下 两 部 分 组 成
第 一 部 分 整 数 部 分
第 二 部 分 小 数 部 分

## Slide 18
我 们 的 测 量 也 可 以 分 成 以 下 两 部 分
第一步 读出整数部分的数值
第二步 读出小数部分的数值
八个大格 每个1 cm 共 8 cm
六个小格 每个0.1 cm 共0.6 cm

## Slide 19
将整数部分的读数和小数部分的读数相加即为待测物体的长度 8.6 cm
但是
精确测量时要求读到
最小刻度值的下一位
故
最终答案 8.62 cm
返回

## Slide 20
最小刻度值的下一位
为何要读到
更加精确 !
比如: 一物体的长度为27.8毫米,
最末一位数 8 虽然是估读的 ,
但它告诉我们该物体的长度在
27毫米和28毫米之间更接近28毫米
返回前页

## Slide 21
刻
度
尺
使
用
规
则
使用前
1 观察零刻线的位置 观察是否磨损
2观察量程
3观察最小刻度值
使用时
1 刻度尺有刻度的一面立于或贴靠
在被测物体上,并使刻度线与被测物垂直相交
2 读数时视线应垂直与所读刻度
3 应当估读到最小刻度值的下一位
4 测量结果由数字和单位组成
返回
图 例

## Slide 22
读数时视线
要与尺面垂直
要测量右图所示木块的长度, 刻度尺应如右上图所示放置.使有刻度的一面立于或贴靠在被测物体上,并使刻度线与被测物垂直相交
正确使用刻度尺
返回前页



## Slide 23
1.读出上图所示秒表的读数
返回
下一题
答 案

## Slide 24
1.上图所示秒表的读数是
61 s
返回前页
下一题

## Slide 25
2.读出上图所示秒表的读数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 26
2.上图所示秒表的读数是
106 s
返回前页
下一题

## Slide 27
3.读出上图所示秒表的读数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 28
3.上图所示秒表的读数是
579 s
返回前页
下一题

## Slide 29
4.读出上图所示秒表的读数
返回
答 案
上一题

## Slide 30
4.上图所示秒表的读数是
808 s
返回前页

## Slide 31
读出秒表分钟数
9
读出剩余部分的秒数
剩余值是否已过半刻度
是
39
最后测量值
是
579(秒)
数据处理
9  60 + 39
= 579(秒)
返回

## Slide 32
秒
表
使
用
规
则
使用前
转动秒表上端带滚花的手轮,
上紧发条
使用时
分为开始 停止 秒表清零 三步:
1 第一次按下手轮,开始记时,
指针开始走动;
2 第二次按下手轮,停止记时,
指针停止走动,读出时间,
读数时视线应垂直与所读刻度;
3 第三次按下手轮,秒表清零,
指针复位.
返回

## Slide 33
常 见 的 温 度 计
实验室用温度计
家用寒暑表
医用体温计
返回

## Slide 34
1.读出 右图
所示温度计
示数
返回
下一题
答 案

## Slide 35
1.右图所示
温度计
示数为
35 摄氏度
返回前页
下一题

## Slide 36
2.读出 右图
所示温度计
示数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 37
2.右图所示
温度计
示数为
零下 20 摄氏度
返回前页
下一题

## Slide 38
3.读出 右图
所示温度计
示数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 39
3.右图所示
温度计
示数为
79 摄氏度
返回前页
下一题

## Slide 40
4.读出 右图
所示温度计
示数
返回
答 案
上一题

## Slide 41
4.右图所示
温度计
示数为
零下 9 摄氏度
返回前页

## Slide 42
1 观察液柱与
零度的位置
零上
3 读出剩余部
分的度数
50
7
返回
2 读出测量值
的整10度数
数据处理
50 + 7
= 57 (摄氏度)
最后测量值
是
57 摄氏度

## Slide 43
温
度
计
使
用
规
则
使用前
观察量程 认清最小刻度
使用时
3 读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,
视线与温度计中液柱的上表面相平
返回
2温度计玻璃泡浸入液体后要稍候一会儿,
待温度计的示数稳定后再读数
1 温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,
不要碰到容器底或容器壁
图示
图示

## Slide 44
温度计的玻璃泡要全部浸入被测的液体中
不要碰到容器底或容器壁
返回前页


## Slide 45
读数时玻璃泡要继续留在被测液体中
视线与温度计中液柱的上表面相平
返回前页



## Slide 46
生 活 中
常 见 的
称

## Slide 47
返回
托盘天平
物理天平
学校实验室中常用的天平有两种

## Slide 48
1.读出上图天平所示物体的质量
返回
下一题
答 案

## Slide 49
1.上图天平所示物体的质量是
500.54 g
返回前页
下一题

## Slide 50
2.读出上图天平所示物体的质量
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 51
2.上图天平所示物体的质量是
20.0 g
返回前页
下一题

## Slide 52
3.读出上图天平所示物体的质量
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 53
3.上图天平所示物体的质量是
1.44 g
返回前页
下一题

## Slide 54
4.读出上图天平所示物体的质量
返回
答 案
上一题

## Slide 55
4.上图天平所示物体的质量是
200.44 g
返回前页

## Slide 56
物体的质量由砝码和游码两部分的示数组成
以
物
理
天
平
为
例
分别读出砝码的质量和游码的质量
再将其相加即可

## Slide 57
1 砝码的示数
以
物
理
天
平
为
例
2 游码的示数
10 克
0.88 克
3 将其相加得最终质量
10.88 克
如何读出游码示数
返回

## Slide 58
看到右图游码区
最大量程
则每一大格
每一大格分为 5 小格,则每小格0.02 克
1克
0.1 克

## Slide 59
观察右图游码区
上图游码所在处共包含 8个 大格
为0.8 克
余下部分
为 4个 小格 为0.08 克
故游码的读数 为0.88 克
返回

## Slide 60
使
用
前
调
节
平
衡
1．把天平放在水平台上,游码放在标尺左端的零刻线处．
3. 对于物理天平， 在调节横梁平衡之前要先调节底板上的底脚螺钉， 让重垂线上的小锤尖端跟底板上小锥体的尖端正对， 这时底板水平．
2．调节横梁右端的平衡螺母，使指针 指在分度盘的中线处，这时横梁平衡．
托盘天平和物理天平使用规则之:

## Slide 61
使
用
方
法
把被测物体放在左盘里，
用镊子向右盘里加减砝码
并调节游码在标尺上的位置，
直到横梁恢复平衡．
这时盘中砝码的总质量
加上游码在标尺上所对的刻度值，
就等于被测物体的质量．
托盘天平和物理天平使用规则之:

## Slide 62
托盘天平和物理天平使用规则之:
使
用
注
意
事
项
为了保持天平测量精确，使用时要注意：
返回
2．保持天平干燥、清洁．不要把潮湿的
物体和化学药品直接放在天平盘里，
不要把砝码弄湿弄脏，以免锈蚀．
1。不能超过最大秤量．用镊子往盘里加
减砝码时要轻拿轻放．

## Slide 63
弹簧秤是测力计的一种
各种生活中常见的
测力计
返回

## Slide 64
1.读出右图弹簧的示数
返回
下一题
答 案

## Slide 65
1.右图弹簧的示数为
2.9 N
返回前页
下一题

## Slide 66
2.读出右图弹簧的示数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 67
4.3 N
2.右图弹簧的示数为
返回前页
下一题

## Slide 68
3.读出右图弹簧的示数
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 69
3.6 N
3.右图弹簧的示数为
返回前页
下一题

## Slide 70
4.读出右图弹簧的示数
返回
答 案
上一题

## Slide 71
3.0 g
4.右图弹簧的示数为
返回前页

## Slide 72
1 读出整数位牛顿数
以 弹 簧 秤 为 例:
3 将其相加为结果
2 读出剩余刻度所含0.1牛顿数
刻度盘分为左右两部分
左边 g
右边 N
表示质量 单位 克
表示力 单位 牛
读数应读右边 步骤如下:
2.9 牛
0.9 牛
2 牛
返回

## Slide 73
弹簧秤使用注意事项
为了保持测量精确，使用时要注意：
返回
2. 确认弹簧秤的指针在使用前指在零位置
1.使用时要看清量程,加在弹簧称上的力
不能超过该弹簧称的测量范围
3. 使用时注意避免弹簧秤秤钩与称壳之间的
摩擦力

## Slide 74
几 种 常 见 的
电 流 表
返回
实验室用电流表
教学电流表
灵敏电流表
学生电流表

## Slide 75
一.
读
出
右
图
电
流
返回
下一题
答 案

## Slide 76
0.5 A
一.
右
图
所
示
电
流
值
为
返回前页
下一题

## Slide 77
二.
读
出
右
图
电
流
值
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 78
1.7 A
二.
右
图
所
示
电
流
值
为
返回前页
下一题

## Slide 79
三.
读
出
右
图
电
流
值
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 80
0.52 A
三.
右
图
所
示
电
流
值
为
返回前页
下一题

## Slide 81
四.
读
出
右
图
电
流
值
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 82
0.32 A
四.
右
图
所
示
电
流
值
为
返回前页
下一题

## Slide 83
五.
读
出
右
图
电
流
值
返回
答 案
下一题
上一题

## Slide 84
0.7 A
五.
右
图
所
示
电
流
值
为
返回前页
下一题

## Slide 85
六.
读
出
右
图
电
流
值
返回
答 案
上一题

## Slide 86
六.
右
图
所
示
电
流
值
为
0.2 A
返回前页

## Slide 87
电 流 表 的 使 用 示 范:
首先判断电流表 量程 (由接线柱确定)
学校实验室常用的电流表如右图
和 3 安
它们的量程都是 0.6 安
右上图电流表 两个量程公用一个 + 接线柱
标着 “0.6” “3” 的为 负 接线柱
右下图电流表 两个量程公用一个 - 接线柱
标着 “0.6” “3” 的为 正 接线柱

## Slide 88
电 流 表 的 使 用 示 范:
根据量程确定 每个大格 和 每个小格 所表示的电流值
甲 图
量程
0.6 A
每个大格
每个小格
每个小格
每个大格
0.02 安
0.2 安
0.1 安
1 安
乙 图
3 A
量程

## Slide 89
电 流 表 的 使 用 示 范:
确定量程
0.6 A
最终示数
0.22=0.4 A
0.4+0.08=0.48A
0.024=0.08A
确定大格刻度
确定小格刻度
返回

## Slide 90
安
培
表
使用
规则
电流表的内部构造比较精密，使用不当，
很容易烧杯电流表．
因此，我们要掌握正确使用电流表的规则．
返回
4 绝对不允许将电流表直接接到
电源的两极上 More ...
3.被测电流不要超过电流表的量程 More …
2．“十”、“一”接线性的接法要正确 More...
1．电流表应串联在电路中 More...

## Slide 91
电
流
表
要
串
联
在
电
路
中
测量通过小灯
泡的电流时
电流表的接法
要测量某一部分电路中的电流，
必须把电流表串联在这部分电路里
测量L2支路
中电流时，
电流表的接法
测量L1支路
中电流时,
电流表的接法
返回前页

## Slide 92
必须使电流从“十”接线柱流进电流表
从“一 ”接线柱流出电流表
返回前页
“十”
“一”
接
线
柱
的
接
法
要
正
确



## Slide 93
被测电流超过电流表的量程时，不仅测不出电流值，
电流表的指针还会被打弯，甚至烧杯电流表．
在不能预先估计被测电流大小的情况下，
要先用电路的一个线头迅速试触电流表的接线柱，
看看指针的偏转是否在量程之内．
如果超出量程，就要改用更大量程的电流表．
返回前页
测
量
电
流
不
能
超
过
量
程
试触

## Slide 94
绝对不允许不经过用电器而把
电流表直接接到电源的两极上
否则，电流表将很快烧坏
返回前页
不
许
短
接
电
流
表


## Slide 95
本软件详细介绍了初中物理中常见测量工具的使用，
包括 刻度尺 、天平、秒表、弹簧秤、温度计、电流表、电
压表的具体操作和读数示范。 并提供大量的习题供学生练习。
本软件对于学生对测量工具的学习有很大的辅助作用。
软件开发环境 PowerPoint 97
软件运行环境 奔腾 100以上 8M ROM
返回主页

## Slide 96
几 种 常 见 的
电 压 表
返回
实验室电压表
教学电压表
学生电压表

## Slide 97
一.
读
出
右
图
电
压
返回
下一题
答 案

## Slide 98
9.5 V
一.
右
图
所
示
电
压
值
为
返回前页
下一题

## Slide 99
二.
读
出
右
图
电
压
值
答 案
下一题
上一题
返回

## Slide 100
1.6 V
二.
右
图
所
示
电
压
值
为
返回前页
下一题

## Slide 101
三.
读
出
右
图
电
压
值
答 案
下一题
上一题
返回

## Slide 102
13.5 V
三.
右
图
所
示
电
压
值
为
返回前页
下一题

## Slide 103
四.
读
出
右
图
电
压
值
答 案
下一题
上一题
返回

## Slide 104
2.4 V
四.
右
图
所
示
电
压
值
为
返回前页
下一题

## Slide 105
五.
读
出
右
图
电
压
值
答 案
下一题
上一题
返回

## Slide 106
5.5 V
五.
右
图
所
示
电
压
值
为
返回前页
下一题

## Slide 107
六.
读
出
右
图
电
压
值
答 案
上一题
返回

## Slide 108
六.
右
图
所
示
电
压
值
为
0.8 V
返回前页

## Slide 109
电 压 表 的 使 用 示 范:
首先判断电压表 量程 (由接线柱确定)
学校实验室常用的电压表如右图
和 15 伏
它们的量程都是 3 伏
右上图电压表 两个量程公用一个 + 接线柱
标着 “3” “15” 的为 负 接线柱
右下图电压表 两个量程公用一个 - 接线柱
标着 “3” “15” 的为 正 接线柱

## Slide 110
电 压 表 的 使 用 示 范:
根据量程确定 每个大格 和 每个小格 所表示的电压值
左 图
量程
3 V
每个大格
每个小格
每个小格
每个大格
0.1 伏
1 伏
0.5 伏
5 伏
右 图
15 V
量程

## Slide 111
电 压 表 的 使 用 示 范:
确定量程
15 V
最终示数
51=5 (V)
5+3.5=8.5 (V)
0.57=3.5 (V)
确定大格刻度
确定小格刻度
返回

## Slide 112
电
压
表
使用
规则
电压表也有必须遵守的使用规则．
返回
3.被测电压不要超过电压表的量程 More …
2．“十”、“一”接线性的接法要正确 More...
1．电压表应并联在电路中 More...

## Slide 113
电
压
表
要
并
联
在
电
路
中
要测量某一部分电路两端的电压，
必须把电压表跟这部分电路并联起来
返回前页
测量灯泡 L2两端的电压
就把电压表跟
灯泡 L2并联起来
测量小灯泡两端的电压
就把电压表跟
小灯泡并联起来

## Slide 114
必须使电流从“十”接线柱流进电压表
从“一 ”接线柱流出电压表
“十”
“一”
接
线
柱
的
接
法
要
正
确

返回前页

## Slide 115
被测电压流超过电压表的量程时，不仅测不出电压值，
电压表的指针还会被打弯，甚至烧杯电压表．
在不能预先估计被测电压大小的情况下，
要先用电路的一个线头迅速试触电压表的接线柱，
看看指针的偏转是否在量程之内．
如果超出量程，就要改用更大量程的电压表．
测
量
电
压
不
能
超
过
量
程
试触
返回前页

## Slide 116
返回主页